| 采购需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 响应参数 |
| 1 | 马克思主义学院F楼电梯间门厅、走廊、文化墙装饰 | 一、主要参数： 1. 背景墙：1.5雪弗板覆晶片造型+油画布+pvc板+亚克力板+筒灯 2.简介墙：1.5pvc板+uv打印+亚克力面+筒灯 3. 党建墙：1.5pvc板+uv打印+亚克力面+筒灯 4. 文化墙：1.5pvc板+uv打印+亚克力面+筒灯 5.成果墙：1.5pvc板+uv打印+亚克力面+筒灯 6.宣传栏：1.5pvc板+uv打印+亚克力面+筒灯 二、服务要求 ### 1. 服务期限 - 总周期：自合同签订且设计方案确认之日起 30 日历天 内完成（含设计、制作、安装及验收）。 设计确认：中标人需在5天内提交初稿，经采购人反馈修改后5天内定稿，中标方需根据采购方所需的文化主题、图文素材等免费提供修改设计服务，直至方案通过。 - 制作及安装：定稿后30天内完成制作并安装完毕； - 验收：安装完成后2天内完成验收。 - 保修期：验收合格后1 年，期间出现脱落、褪色等质量问题免费修复（响应时间：接到通知后48小时内到场）。 #### 2. 制作要求 - 材料要求： - 主体材料（如亚克力板、喷绘画面、木质底板等）需符合环保标准（甲醛释放量≤0.124mg/m³），室外区域材料需具备防晒、防水性能； 文字及图案清晰度≥300dpi，颜色需与采购人确认的设计稿一致（提供小样封样）。 - 工艺要求： 画面拼接处无明显接缝，边角做圆弧处理防磕碰； 定制造型（如立体字、浮雕）需牢固无松动，粘贴类材料粘贴面积≥90%。 #### 3. 安装要求 - 现场准备：中标人需提前勘察现场，确认墙面材质，制定安装方案，避免破坏原有墙面结构。 - 施工规范：安装过程需遵守采购人现场管理规定，工作日禁止噪音施工（如需切割，需提前申请）； 完工要求：每日安装完毕后清理现场垃圾，移除保护膜及残留胶痕，不妨碍正常办公。 |